## 统计数据
统计维度 | 统计指标类型 | 不区分医院单位
|  | 2025-Q1 季度 | 2025-Q2 季度 | 2025-Q3 季度
阶段送检情况 | 检测周期数 | 3082 | 3001 | 261
| 检测胚胎数 | 9309 | 8651 | 793
| 平均囊胚数 | 3.02 | 2.88 | 3.04
| ChromInst扩增成功率 | 80.30% | 80.56% | 63.05%
| ChromSwift扩增成功率 | 92.18% | 91.87% | 86.53%
CNV层面 | NA胚胎数 | 152 | 116 | 7
| 检测成功率 | 98.37% | 98.66% | 99.12%
| PASS率 | 89.63% | 90.82% | 92.31%
| Info率 | 8.73% | 7.84% | 6.81%
| FAIL率（NA率） | 1.63% | 1.34% | 0.88%
| CV均值 | 0.09212 | 0.09132 | 0.08825
| SD值 | 0.12193 | 0.13233 | 0.1127
| CV均值+2SD | 0.33598 | 0.35598 | 0.31364
| CV均值-2SD | -0.15175 | -0.17335 | -0.13715
| 整倍体胚胎数(报告系统) | 4311 | 3964 | 354
| 胚胎整倍体率 | 46.31% | 45.82% | 44.64%
| 仅嵌合胚胎数 | 1310 | 1054 | 80
| 胚胎嵌合率 | 14.07% | 12.18% | 10.09%
| 胚胎异常胚胎数 | 3536 | 3517 | 352
| 胚胎异常率 | 37.98% | 40.65% | 44.39%
意外发现 | 意外发现率 | 0.08% | 0.08% | 0.09%
异倍体层面(浅测序) | 无法明确异倍体情况样本数 | 721 | 769 | 72
| ROH样本数 | 0 | 0 | 0
| 部分UPD/ROH样本数 | 31 | 24 | 1
| 全基因组UPD样本数 | 16 | 17 | 1
| 三倍体样本数 | 0 | 1 | 0
| 未见异常样本数 | 8048 | 7513 | 701
| 四倍体样本数 | 0 | 0 | 0
| 单亲二倍体(嵌合)样本数 | 0 | 0 | 0
| 单亲二倍体样本数 | 0 | 0 | 0
| ROH率 | 0.00% | 0.00% | 0.00%
| 部分UPD样本率 | 0.35% | 0.29% | 0.13%
| 全基因组UPD样本率 | 0.18% | 0.20% | 0.13%
| 三倍体样本率 | 0.00% | 0.01% | 0.00%
| 未见异常样本率 | 91.29% | 90.19% | 90.45%
| 四倍体样本率 | 0.00% | 0.00% | 0.00%
| 单亲二倍体(嵌合)样本率 | 0.00% | 0.00% | 0.00%
| 单亲二倍体样本率 | 0.00% | 0.00% | 0.00%
异倍体层面(深测序) | 无法明确异倍体情况样本数 | 68 | 37 | 1
| ROH样本数 | 2 | 12 | 1
| 部分UPD/ROH样本数 | 0 | 0 | 0
| 全基因组UPD样本数 | 0 | 0 | 0
| 三倍体样本数 | 98 | 58 | 3
| 未见异常样本数 | 321 | 199 | 12
| 四倍体样本数 | 0 | 0 | 0
| 单亲二倍体(嵌合)样本数 | 2 | 4 | 0
| 单亲二倍体样本数 | 2 | 11 | 1
| ROH率 | 0.41% | 3.74% | 5.56%
| 部分UPD样本率 | 0.00% | 0.00% | 0.00%
| 全基因组UPD样本率 | 0.00% | 0.00% | 0.00%
| 三倍体样本率 | 19.88% | 18.07% | 16.67%
| 未见异常样本率 | 65.11% | 61.99% | 66.67%
| 四倍体样本率 | 0.00% | 0.00% | 0.00%
| 单亲二倍体(嵌合)样本率 | 0.41% | 1.25% | 0.00%
| 单亲二倍体样本率 | 0.41% | 3.43% | 5.56%
试剂盒监控 | ChromInst TM PGS测序文库试 剂盒（illumina）¦XK-005-24¦H231018 | mean_bincv=0.1225¦median_bincv=0.1225 | - | -
| ChromInst TM PGS测序文库试 剂盒（illumina）¦XK-008-96¦H240306 | mean_bincv=0.0778¦median_bincv=0.0672 | - | -
| ChromInst TM PGS测序文库试 剂盒（illumina）¦XK-011-48¦H230624 | mean_bincv=0.0714¦median_bincv=0.0659 | - | -
| ChromInst TM PGS测序文库试 剂盒（illumina）¦YKCLDZ-003-384¦ | mean_bincv=0.0787¦median_bincv=0.0649 | - | -
| ChromInst TM PGS测序文库试 剂盒（illumina）¦YKCLDZ-003-384¦H040619 | mean_bincv=0.0815¦median_bincv=0.0815 | - | -
| ChromInst TM PGS测序文库试 剂盒（illumina）¦YKCLDZ-003-384¦H230619 | mean_bincv=0.0954¦median_bincv=0.0699 | - | -
| ChromInst TM PGS测序文库试 剂盒（illumina）¦YKCLDZ-003-384¦H230621 | mean_bincv=0.0926¦median_bincv=0.0672 | - | -
| ChromInst TM PGS测序文库试 剂盒（illumina）¦YKCLDZ-003-384¦H230624 | mean_bincv=0.1007¦median_bincv=0.0688 | - | -
| ChromInst TM PGS测序文库试 剂盒（illumina）¦YKCLDZ-003-384¦H240619 | mean_bincv=0.0882¦median_bincv=0.0693 | mean_bincv=0.0785¦median_bincv=0.0743 | -
| ChromInst TM PGS测序文库试 剂盒（illumina）¦YKCLDZ-003-384¦H240621 | mean_bincv=0.0821¦median_bincv=0.0684 | - | -
| ChromInst TM PGS测序文库试 剂盒（illumina）¦YKCLDZ-003-384¦H241114 | - | mean_bincv=0.0925¦median_bincv=0.0692 | mean_bincv=0.0877¦median_bincv=0.0716
| ChromInst TM PGS测序文库试 剂盒（illumina）¦YKCLDZ-003-384¦H241115 | mean_bincv=0.0804¦median_bincv=0.0757 | mean_bincv=0.0889¦median_bincv=0.0684 | mean_bincv=0.088¦median_bincv=0.0675
| 免扩增条形码试剂盒-24 V14¦SQK-NBD114.24¦H241114 | - | mean_bincv=0.1004¦median_bincv=0.0656 | -
| DNA片段化试剂盒¦KT100804248-D¦H240202¦;¦基因测序文库试剂盒¦KT100804048¦H240206¦;¦磁珠法DNA纯化回收试剂盒 MagBead DNA Purification Kit (for NGS Size Selection)¦CW2508M¦H230504 | mean_bincv=0.0994¦median_bincv=0.0994 | - | -
| DNA片段化试剂盒¦KT100804248-D¦H240202¦;¦基因测序文库试剂盒¦KT100804048¦H240510¦;¦磁珠法DNA纯化回收试剂盒 MagBead DNA Purification Kit (for NGS Size Selection)¦CW2508M¦H240510 | mean_bincv=0.1086¦median_bincv=0.1076 | - | -
| DNA片段化试剂盒¦KT100804248-D¦H240202¦;¦基因测序文库试剂盒¦XK-038-D¦H240206¦;¦磁珠法DNA纯化回收试剂盒 MagBead DNA Purification Kit (for NGS Size Selection)¦CW2508M¦00424 | mean_bincv=0.1512¦median_bincv=0.1512 | - | -
| DNA片段化试剂盒¦KT100804248-D¦H240202¦;¦基因测序文库试剂盒¦XK-038-D¦H240206¦;¦磁珠法DNA纯化回收试剂盒 MagBead DNA Purification Kit (for NGS Size Selection)¦CW2508M¦H230504 | mean_bincv=0.1748¦median_bincv=0.1748 | - | -
| DNA片段化试剂盒¦KT100804248-D¦H240202¦;¦基因测序文库试剂盒¦XK-038-D¦H240206¦;¦磁珠法DNA纯化回收试剂盒 MagBead DNA Purification Kit (for NGS Size Selection)¦CW2508M¦H230823 | mean_bincv=0.0858¦median_bincv=0.0794 | - | -
| DNA片段化试剂盒¦KT100804248-D¦H240202¦;¦基因测序文库试剂盒¦XK-038-D¦H240206¦;¦磁珠法DNA纯化回收试剂盒 MagBead DNA Purification Kit (for NGS Size Selection)¦CW2508M¦H240202 | mean_bincv=0.0957¦median_bincv=0.0874 | - | -
| DNA片段化试剂盒¦KT100804248-D¦H240202¦;¦基因测序文库试剂盒¦XK-038-D¦H240206¦;¦磁珠法DNA纯化回收试剂盒 MagBead DNA Purification Kit (for NGS Size Selection)¦CW2508M¦H240504 | mean_bincv=0.1192¦median_bincv=0.1192 | - | -
| DNA片段化试剂盒¦KT100804248-D¦H240202¦;¦基因测序文库试剂盒¦XK-038-D¦H240510¦;¦磁珠法DNA纯化回收试剂盒 MagBead DNA Purification Kit (for NGS Size Selection)¦CW2508M¦H240202 | mean_bincv=0.1264¦median_bincv=0.0939 | - | -
| DNA片段化试剂盒¦KT100804248-D¦H240202¦;¦基因测序文库试剂盒¦XK-038-D¦H240510¦;¦磁珠法DNA纯化回收试剂盒 MagBead DNA Purification Kit (for NGS Size Selection)¦CW2508M¦H240510 | mean_bincv=0.1085¦median_bincv=0.0826 | - | -
| DNA片段化试剂盒¦KT100804248-D¦H240520¦;¦Hieff NGS DNA Selection Beads¦12601ES56¦WH7415020¦;¦基因测序文库试剂盒¦XK-038-D¦H241031 | mean_bincv=0.0818¦median_bincv=0.0847 | - | -
| DNA片段化试剂盒¦KT100804248-D¦H240520¦;¦Hieff NGS DNA Selection Beads¦12601ES56¦WH7415020¦;¦基因测序文库试剂盒¦XK-038-D¦H241226 | mean_bincv=0.0903¦median_bincv=0.0726 | - | -
| DNA片段化试剂盒¦KT100804248-D¦H240520¦;¦Hieff NGS DNA Selection Beads¦12601ES56¦WH7415020¦;¦基因测序文库试剂盒¦XK-038-D¦H240617 | mean_bincv=0.1059¦median_bincv=0.0854 | - | -
| DNA片段化试剂盒¦KT100804248-D¦H240520¦;¦Hieff NGS DNA Selection Beads¦12601ES56¦WH7415020¦;¦基因测序文库试剂盒¦XK-038-D¦H241031 | mean_bincv=0.0929¦median_bincv=0.0822 | - | -
| DNA片段化试剂盒¦KT100804248-D¦H240520¦;¦Hieff NGS DNA Selection Beads¦12601ES56¦WH7415020¦;¦基因测序文库试剂盒¦XK-038-D¦H241226 | mean_bincv=0.0925¦median_bincv=0.0729 | - | -
| DNA片段化试剂盒¦KT100804248-D¦H240520¦;¦基因测序文库试剂盒¦XK-038-D¦H240617¦;¦磁珠法DNA纯化回收试剂盒 MagBead DNA Purification Kit (for NGS Size Selection)¦12601ES56¦WH7415020 | mean_bincv=0.1106¦median_bincv=0.0965 | - | -
| DNA片段化试剂盒¦KT100804248-D¦H240520¦;¦基因测序文库试剂盒¦XK-038-D¦H240617¦;¦磁珠法DNA纯化回收试剂盒 MagBead DNA Purification Kit (for NGS Size Selection)¦CW2508M¦H240202 | mean_bincv=0.0899¦median_bincv=0.0822 | - | -
| DNA片段化试剂盒¦KT100804248-D¦H240520¦;¦基因测序文库试剂盒¦XK-038-D¦H240617¦;¦磁珠法DNA纯化回收试剂盒 MagBead DNA Purification Kit (for NGS Size Selection)¦CW2508M¦H240206 | mean_bincv=0.0865¦median_bincv=0.0884 | - | -
| DNA片段化试剂盒¦KT100804248-D¦H240520¦;¦基因测序文库试剂盒¦XK-038-D¦H240617¦;¦磁珠法DNA纯化回收试剂盒 MagBead DNA Purification Kit (for NGS Size Selection)¦CW2508M¦H240520 | mean_bincv=0.0752¦median_bincv=0.0736 | - | -
| DNA片段化试剂盒¦KT100804248-D¦H240520¦;¦基因测序文库试剂盒¦XK-038-D¦H241031¦;¦磁珠法DNA纯化回收试剂盒 MagBead DNA Purification Kit (for NGS Size Selection)¦12601ES56¦WH7415020 | mean_bincv=0.1355¦median_bincv=0.1283 | - | -
| DNA片段化试剂盒¦KT100804248-D¦H240520¦;¦基因测序文库试剂盒¦XK-038-D¦H241031¦;¦磁珠法DNA纯化回收试剂盒 MagBead DNA Purification Kit (for NGS Size Selection)¦CW2508M¦H240202 | mean_bincv=0.0848¦median_bincv=0.0795 | - | -
| DNA片段化试剂盒¦KT100804248-D¦H240520¦;¦基因测序文库试剂盒¦XK-038-D¦H241031¦;¦磁珠法DNA纯化回收试剂盒 MagBead DNA Purification Kit (for NGS Size Selection)¦CW2508M¦H240520 | mean_bincv=0.0891¦median_bincv=0.0844 | - | -
| DNA片段化试剂盒¦KT100804248-D¦H241218¦;¦Hieff NGS DNA Selection Beads¦12601ES56¦WH2423011¦;¦基因测序文库试剂盒¦XK-038-D¦H241226 | - | mean_bincv=0.0945¦median_bincv=0.0816 | -
| DNA片段化试剂盒¦KT100804248-D¦H241218¦;¦Hieff NGS DNA Selection Beads¦12601ES56¦WH7415020¦;¦基因测序文库试剂盒¦XK-038-D¦H241031 | mean_bincv=0.0812¦median_bincv=0.0749 | - | -
| DNA片段化试剂盒¦KT100804248-D¦H241218¦;¦Hieff NGS DNA Selection Beads¦12601ES56¦WH7415020¦;¦基因测序文库试剂盒¦XK-038-D¦H241226 | mean_bincv=0.0777¦median_bincv=0.075 | mean_bincv=0.071¦median_bincv=0.0701 | -
| DNA片段化试剂盒¦KT100804248-D¦H241218¦;¦Hieff NGS DNA Selection Beads¦12601ES56¦WH2423011¦;¦基因测序文库试剂盒¦XK-038-D¦H241226 | - | mean_bincv=0.0986¦median_bincv=0.0823 | mean_bincv=0.1001¦median_bincv=0.0846
| DNA片段化试剂盒¦KT100804248-D¦H241218¦;¦Hieff NGS DNA Selection Beads¦12601ES56¦WH7415020¦;¦基因测序文库试剂盒¦XK-038-D¦H240617 | mean_bincv=0.1132¦median_bincv=0.0762 | - | -
| DNA片段化试剂盒¦KT100804248-D¦H241218¦;¦Hieff NGS DNA Selection Beads¦12601ES56¦WH7415020¦;¦基因测序文库试剂盒¦XK-038-D¦H241031 | mean_bincv=0.0874¦median_bincv=0.0764 | - | -
| DNA片段化试剂盒¦KT100804248-D¦H241218¦;¦Hieff NGS DNA Selection Beads¦12601ES56¦WH7415020¦;¦基因测序文库试剂盒¦XK-038-D¦H241226 | mean_bincv=0.0978¦median_bincv=0.0765 | mean_bincv=0.0879¦median_bincv=0.0805 | -
| DNA片段化试剂盒¦KT100804248-D¦H241218¦;¦基因测序文库试剂盒¦XK-038-D¦H241031¦;¦磁珠法DNA纯化回收试剂盒 MagBead DNA Purification Kit (for NGS Size Selection)¦12601ES56¦WH7415020 | mean_bincv=0.0785¦median_bincv=0.0762 | - | -
| DNA片段化试剂盒¦KT100804248-D¦H241218¦;¦基因测序文库试剂盒¦XK-038-D¦H241031¦;¦磁珠法DNA纯化回收试剂盒 MagBead DNA Purification Kit (for NGS Size Selection)¦CW2508M¦H240520 | mean_bincv=0.0753¦median_bincv=0.0739 | - | -
| DNA片段化试剂盒¦KT100804248-D¦H241218¦;¦基因测序文库试剂盒¦XK-038-D¦H241226¦;¦磁珠法DNA纯化回收试剂盒 MagBead DNA Purification Kit (for NGS Size Selection)¦12601ES56¦ | - | mean_bincv=0.0821¦median_bincv=0.0802 | -
| DNA片段化试剂盒¦KT100804248-D¦H241226¦;¦Hieff NGS DNA Selection Beads¦12601ES56¦WH2423011¦;¦基因测序文库试剂盒¦XK-038-D¦H241218 | - | mean_bincv=0.0796¦median_bincv=0.0809 | -
| DNA片段化试剂盒¦KT100804248-D¦H241228¦;¦Hieff NGS DNA Selection Beads¦12601ES56¦WH7415020¦;¦基因测序文库试剂盒¦XK-038-D¦XK-038-D | - | mean_bincv=0.0785¦median_bincv=0.0755 | -
| DNA片段化试剂盒¦KT100804248-D¦H241228¦;¦Hieff NGS DNA Selection Beads¦12601ES56¦WH7415020¦;¦基因测序文库试剂盒¦XK-038-D¦H241226 | mean_bincv=0.0827¦median_bincv=0.0769 | mean_bincv=0.0846¦median_bincv=0.0798 | -
| DNA片段化试剂盒¦KT100804248-D¦S231116¦;¦基因测序文库试剂盒¦XK-038-D¦S240206¦;¦磁珠法DNA纯化回收试剂盒 MagBead DNA Purification Kit (for NGS Size Selection)¦CW2508M¦S240206 | mean_bincv=0.0878¦median_bincv=0.0798 | - | -
| DNA片段化试剂盒¦KT100804248-D¦S240202¦;¦基因测序文库试剂盒¦XK-038-D¦S240206¦;¦磁珠法DNA纯化回收试剂盒 MagBead DNA Purification Kit (for NGS Size Selection)¦CW2508M¦S240206 | mean_bincv=0.0879¦median_bincv=0.0887 | - | -
| DNA片段化试剂盒¦KT100804248-D¦S240202¦;¦基因测序文库试剂盒¦XK-038-D¦S240510¦;¦磁珠法DNA纯化回收试剂盒 MagBead DNA Purification Kit (for NGS Size Selection)¦CW2508M¦S240206 | mean_bincv=0.0952¦median_bincv=0.0952 | - | -
| DNA片段化试剂盒¦KT100804248-D¦S240202¦;¦基因测序文库试剂盒¦XK-038-D¦S240510¦;¦磁珠法DNA纯化回收试剂盒 MagBead DNA Purification Kit (for NGS Size Selection)¦CW2508M¦S240510 | mean_bincv=0.0877¦median_bincv=0.0829 | - | -
| DNA片段化试剂盒¦XK-038-D¦H240510¦;¦基因测序文库试剂盒¦KT100804248-D¦H240202¦;¦磁珠法DNA纯化回收试剂盒 MagBead DNA Purification Kit (for NGS Size Selection)¦CW2508M¦H240202 | mean_bincv=0.0919¦median_bincv=0.0802 | - | -
| DNA片段化试剂盒¦¦H241218¦;¦Hieff NGS DNA Selection Beads¦12601ES56¦WH2423011¦;¦基因测序文库试剂盒¦XK-038-D¦H241226 | - | mean_bincv=0.1014¦median_bincv=0.0864 | -
| HBA SNP位点引物试剂盒¦KT100804824¦H240927¦;¦二代测序文库制备通用试剂盒¦KT100805724¦H240827¦;¦磁珠法DNA纯化回收试剂盒 MagBead DNA Purification Kit (for NGS Size Selection)¦KT100805724¦H240827 | - | mean_bincv=0.1217¦median_bincv=0.1072 | -
| 基因测序文库试剂盒¦KT100804248-D¦S240206¦;¦基因测序文库试剂盒¦XK-038-D¦H240202¦;¦磁珠法DNA纯化回收试剂盒 MagBead DNA Purification Kit (for NGS Size Selection)¦CW2508M¦H240502 | mean_bincv=0.1088¦median_bincv=0.1088 | - | -
适应征层面 | 女方年龄＜35岁周期数 | 856 | 722 | 52
| 女方年龄35岁-38岁周期数 | 858 | 831 | 77
| 女方年龄＞38岁周期数 | 1208 | 1283 | 122
| 女方年龄未填写 | 160 | 165 | 10
| 高龄人群占比 | 3.00% | 3.00% | 1.00%
| 自然流产或反复流产占比 | 7.00% | 7.00% | 8.00%
| 反复种植失败占比 | 0.00% | 0.00% | 0.00%
| 严重畸形精子症 | 3.00% | 3.00% | 4.00%
| 高龄人群+自然流产或反复流产占比 | 2.00% | 2.00% | 3.00%
| 高龄人群+反复种植失败占比 | 0.00% | 0.00% | 0.00%
| 自然流产或反复流产+反复种植失败占比(分母含NA) | 0.00% | 0.00% | 0.00%
| 自然流产或反复流产+反复种植失败占比 | 0.00% | 0.00% | 0.00%
| 两项以上临床指征的(分母含NA) | 0.00% | 0.00% | 0.00%
| 两项以上临床指征的 | 0.00% | 0.00% | 0.00%
| 未填写临床指征的 | 54.00% | 54.00% | 51.00%
Note on B3: 送检单编号(不带run号)
Note on B4: 样本类型去除含“对照”/“极体”的样本后，统计总数
Note on B5: 检测胚胎数/检测周期数
Note on B6: 1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本为分母（不包含极体、对照）;2、建库文库浓度≥1ng/μL的样本总数为分子;3、成功率=分子/分母
Note on B7: 1、筛选建库方法包含“酶切建库”的胚胎样本为分母（不包含极体、对照）;2、建库文库浓度≥5ng/μL的样本总数为分子，除去/掉的;3、成功率=分子/分母
Note on B8: 结果解释字段“质控不合格”的样本总数
Note on B9: （检测胚胎数-NA胚胎数）/检测胚胎数
Note on B10: PASS样本数/检测胚胎数
Note on B11: INFO样本数/检测胚胎数
Note on B12: FAIL样本数/检测胚胎数
Note on B13: 样本类型去除含“对照”/“极体”的样本后所有检测胚胎的BinCV均值
Note on B14: 样本类型去除含“对照”/“极体”的样本后所有检测胚胎的BinCV的SD值
Note on B15: BinCV均值+2SD
Note on B16: BinCV均值-2SD
Note on B17: 结果解释字段：未见异常总数
Note on B18: 结果解释字段：未见异常总数/检测胚胎数
Note on B19: 结果解释字段：嵌合异常总数
Note on B20: 结果解释字段：嵌合异常总数/检测胚胎数
Note on B21: 结果解释字段：异常总数
Note on B22: 结果解释字段：异常总数/检测胚胎数
Note on B23: 提示CNV字段：有值的样本总数/检测胚胎数
Note on B24: 亲本污染分析字段（报告系统）：/或者-的样本总数
Note on B25: 亲本污染分析字段（报告系统）：ROH+ROH*的样本总数
Note on B26: 亲本污染分析字段（报告系统）：所有包含部分UPD/ROH样本总数
Note on B27: 亲本污染分析字段（报告系统）：UPD+全基因组UPD的样本总数
Note on B28: 亲本污染分析字段（报告系统）：三倍体的样本总数(不含'Triploidy/Contamination'报出)
Note on B29: 亲本污染分析字段（报告系统）：未见异常的样本总数
Note on B30: 亲本污染分析字段（报告系统）：四倍体的样本总数
Note on B31: 亲本污染分析字段（报告系统）：单亲二倍体嵌合的样本总数
Note on B32: 亲本污染分析字段（报告系统）：包含单亲二倍体的样本总数
Note on B33: ROH样本数/检测胚胎数
Note on B34: 部分UPD样本数/检测胚胎数
Note on B35: 全基因组UPD样本数/检测胚胎数
Note on B36: 三倍体样本数/检测胚胎数
Note on B37: 未见异常样本数/检测胚胎数
Note on B38: 四倍体样本数/检测胚胎数
Note on B39: 单亲二倍体(嵌合)样本数/检测胚胎数
Note on B40: 单亲二倍体样本数/检测胚胎数
Note on B41: 亲本污染分析字段（报告系统）：/或者-的样本总数[NA,-,Triploidy/Contamination]
Note on B42: 亲本污染分析字段（报告系统）：ROH+ROH*的样本总数
Note on B43: 亲本污染分析字段（报告系统）：所有包含部分UPD/ROH样本总数
Note on B44: 亲本污染分析字段（报告系统）：UPD+全基因组UPD的样本总数
Note on B45: 亲本污染分析字段（报告系统）：三倍体的样本总数
Note on B46: 亲本污染分析字段（报告系统）：未见异常的样本总数
Note on B47: 亲本污染分析字段（报告系统）：四倍体的样本总数
Note on B48: 亲本污染分析字段（报告系统）：单亲二倍体嵌合的样本总数
Note on B49: 亲本污染分析字段（报告系统）：包含单亲二倍体的样本总数
Note on B50: ROH样本数/检测胚胎数
Note on B51: 部分UPD样本数/检测胚胎数
Note on B52: 全基因组UPD样本数/检测胚胎数
Note on B53: 三倍体样本数/检测胚胎数
Note on B54: 未见异常样本数/检测胚胎数
Note on B55: 四倍体样本数/检测胚胎数
Note on B56: 单亲二倍体(嵌合)样本数/检测胚胎数
Note on B57: 单亲二倍体样本数/检测胚胎数
Note on B58: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B59: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B60: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B61: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B62: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B63: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B64: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B65: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B66: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B67: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B68: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B69: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B70: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B71: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B72: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B73: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B74: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B75: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B76: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B77: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B78: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B79: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B80: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B81: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B82: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B83: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B84: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B85: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B86: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B87: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B88: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B89: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B90: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B91: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B92: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B93: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B94: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B95: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B96: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B97: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B98: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B99: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B100: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B101: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B102: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B103: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B104: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B105: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B106: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B107: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B108: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B109: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B110: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B111: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B112: 不同试剂盒CV指标;1、筛选建库方法包含“Malbac-Lib建库”的胚胎样本统计chrominst试剂盒维度信息；筛选扩增方法字段，统计chromswift两步法试剂盒维度信息;2、“CNV试剂盒批次”字段：展示不同批次试剂盒的样本的BinCV均值、BinCV MEDIAN值
Note on B113: 受检人年龄字段：女方年龄＜35岁的送检单编号去重后统计总数
Note on B114: 受检人年龄字段：女方年龄35岁-38岁的送检单编号去重后统计总数
Note on B115: 受检人年龄字段：女方年龄＞38岁的送检单编号去重后统计总数
Note on B116: 可能是人为造成的数据为:NULL/0/None
Note on B117: 1、检测周期数作为分母；2、临床指征字段：只有高龄人群单项的为分子3、占比=分子/分母
Note on B118: 1、检测周期数作为分母；2、临床指征字段：包含流产单项的为分子；3、占比=分子/分母
Note on B119: 1、检测周期数作为分母；2、临床指征字段：只有反复种植失败单项的为分子；3、占比=分子/分母
Note on B121: 1、检测周期数作为分母；2、临床指征字段：高龄人群+包含流产双项的为分子；3、占比=分子/分母
Note on B122: 1、检测周期数作为分母；2、临床指征字段：高龄人群+反复种植失败双项的为分子；3、占比=分子/分母
Note on B123: 1、检测周期数作为分母；2、临床指征字段：包含流产+反复种植失败双项的为分子；3、占比=分子/分母；分母不去掉未填写指征的
Note on B124: 1、检测周期数作为分母；2、临床指征字段：包含流产+反复种植失败双项的为分子；3、占比=分子/分母；分母去掉未填写指征的
Note on B125: 1、检测周期数作为分母；2、临床指征字段：有2种以上指征的作为分子;3、占比=分子/分母；分母不去掉未填写指征的
Note on B126: 1、检测周期数作为分母；2、临床指征字段：有2种以上指征的作为分子;3、占比=分子/分母；分母去掉未填写指征的
Note on B127: 1、检测周期数作为分母；2、临床指征字段：没有值的作为分子; 3、占比=分子/分母